附件2

户外广告和店招标牌设施设置情况表

填报单位： （盖章）                                                                      填报时间：       年       月      日

| 序号 | 城市 | 户外广告设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 店招标牌设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批主体 （可多选） | 设施总量（个） | 审批数量（个） |  |  |  |  |  |  | 经营主体数量 | 已知设施 总量（个） | 区域数量（个、条） |  |
|  |  |  |  | 合计 | 高立柱广告 | 楼顶广告 | 围档广告 | 跨街广告 | 墙体广告 | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 市县城管部门 区城管部门 市县审批部门 区审批部门 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市道路 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 背街小巷 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市综合体 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型商超 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农贸市场 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业市场 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商业街区 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通场站 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体育运动场馆 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公园景区 |  |

填表人：                        	                                        联系电话：

备注：此表以市、县为单位报送。

附件2

户外广告和店招标牌设施安全隐患排查表

属地：        市         县（市、区）           乡镇（街道）

排查类别：£户外广告    £店招标牌

排查区域类别：

排查时间：

设施设置地点（区域）名称：

排查人员：

排查问题：£设置在道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔音墙、道路及桥梁防撞墙与隔音墙等

£设置在各类地下管线、架空线及其他生命线工程保护范围内

£设置在消防通道及消防场地内，或者遮挡门窗妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟，影响消防设施、消防安全标志正常使用

£设置在危房或者设置后危及建（构）筑物和设施

£设置在名胜风景区、中小学及幼儿园等建筑控制地带长期空置、年久失修、无主且存在安全隐患

£长期空置、年久失修、无主且存在安全隐患

£大型户外广告设施未委托专业机构进行安全检测或者经安全检测不合格

£存在倾覆垮塌移位、悬挂高空坠落、线路陈旧裸露漏电等重大安全隐患的户外广告和店招标牌设施

£其他

£无

排查意见：

备注：1. 此表在现场排查安全隐患时使用，作为安全排查记录管理的基础资料，由排查人员单

位保存管理。

2.“排查类别”：根据排查的设施“√”选。

3.“排查区域类别”：在排查店招标牌设施时填写，排查户外广告设施无需填写。填写序号，具体包括：①城市道路，②背街小巷，③城市综合体，④大型商超，⑤农贸市场，⑥专业市场，⑦商业街区，⑧交通场站，⑨体育运动场馆，⑩公园景区，⑪其他　　　。

4.“设施设置地点（区域）名称”：户外广告填写设施设置地点，店招标牌填写区域名称。

5.“排查问题”中对照相应的问题“√”选，存在其他情形填写“其他    ”并描述。

6.“排查意见”中对照排查发现问题，填写相应的排查整改意见。

附件3

户外广告和店招标牌设施安全隐患问题汇总表

填报单位： （盖章）                                                                         填报时间：       年       月      日

| 序号 | 设区市 | 县（市、区） | 类别 | 设施设置地点（区域）名称 | 隐患问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                        	　　　　　　　　　　  联系电话：

备注：1. 此表对《户外广告和店招标牌设施安全隐患排查表》（附件2）存在安全隐患问题的设施及基本情况进行汇总，每次填报进行累加。

2.“类别”一栏填写户外广告或店招标牌。

3.“隐患问题”一栏填写相应问题类型序号，包括：①设置在道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔音墙、道路及桥梁防撞墙与隔音墙等;②设置在各类地下管线、架空线及其他生命线工程保护范围内;③设置在消防通道及消防场地内，或者遮挡门窗妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟，影响消防设施、消防安全标志正常使用;④设置在危房或者设置后危及建（构）筑物和设施;⑤设置在名胜风景区、中小学及幼儿园等建筑控制地带，长期空置、年久失修、无主且存在安全隐患;⑥长期空置、年久失修、无主且存在安全隐患;⑦大型户外广告设施未委托专业机构进行安全检测或者经安全检测不合格;⑧存在倾覆垮塌移位、悬挂高空坠落、线路陈旧裸露漏电等重大安全隐患的户外广告和店招标牌设施；⑨其他：简要描述。

4.“整改进展”包括：未完成、完成整改。

附件4

户外广告和店招标牌设施投诉类问题纳入整治汇总表

填报单位： （盖章）                                                                      填报时间：       年       月      日

| 序号 | 城市 | 问题来源 | 问题描述 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                        	                                     　　　　 联系电话：

备注：“问题来源”一栏填写12345或12319投诉举报、市长信箱、群众来信、信访、网络舆情监测等。

附件5

户外广告设施安全“七查”要点

户外广告设施安全隐患排查，重点检查以下7个方面，供各地参考。具体由各地结合实际确定。

一、基础及地脚螺栓：基础无开裂、倾斜，钢筋及地脚螺栓无外露、松动、锈蚀，螺母无松动、锈蚀、缺失。

二、锚固螺栓及被依附体：被依附体结构无开裂、破损，锚固螺栓无外露、松动、锈蚀、缺失。

三、构架及连接：杆件平直，无变形、脱落；焊缝完好，无裂纹；连接螺栓完好，无缺失、松动、锈蚀。

四、面板及围护：面板及围护完好，无渗水、变形、翘裂、脱落、破损；扎绳管（杆）固定牢固，无脱落、锈蚀；显示单元固定完好，未松动。

五、构架防腐：涂层完好，无剥落、龟裂、风化；杆件无锈蚀。

六、电气及照明：

（一）电气控制系统：电器件动作灵敏、绝缘完好、触点无碳化，接地可靠；电缆、电线绝缘完好，无老化；金属箱体及门扇接地（柱、桩）连接可靠；箱体固定可靠，无锈烂，防水防腐完好，门锁完好。

（二）照明系统：灯具完好齐全、固定无松动、接地可靠；灯杆固定牢固；导管（电缆桥架）及接线盒接地可靠、固定完好，无缺失、破损；电线与构架绝缘措施完好。

（三）霓虹灯装置：灯管完好，无老化、破损，固定规范，无松动、缺失；镇流器金属外壳接地可靠，高压输出线绝缘规范、可靠。

七、防雷设施：防雷装置完好，无损坏；接闪器、引下线焊接良好，无脱落、锈蚀；金属部分等电位联接良好，无脱落、锈蚀，接地可靠；电涌保护器（SPD）运行状态指示正常。

附件6

户外广告和店招标牌设施安全隐患整改进展表

填报单位： （盖章）                                                                       填报时间：       年       月      日

| 序号 | 城市 | 户外广告设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 店招标牌设施区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投诉举报问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排查总数量 | 问题总数量 | 整改总数量 | 整改总进度（%） | 进 展 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 进 展 | 合计 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | 投诉举报数量 | 纳入整治数量 | 整改完成数量 | 整改率（%） |
|  |  |  |  |  |  | 排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排查数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 问题数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整改数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整改进度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改进度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                        	                                  　　　　 联系电话：

备注：1.“户外广告设施隐患问题排查整改”一栏包括：①设置在道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔音墙、道路及桥梁防撞墙与隔音墙等;②设置在各类地下管线、架空线及其他生命线工程保护范围内;③设置在消防通道及消防场地内，或者遮挡门窗妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟，影响消防设施、消防安全标志正常使用;④设置在危房或者设置后危及建（构）筑物和设施;⑤设置在名胜风景区、中小学及幼儿园等建筑控制地带；长期空置、年久失修、无主且存在安全隐患;⑥长期空置、年久失修、无主且存在安全隐患;⑦大型户外广告设施未委托专业机构进行安全检测或者经安全检测不合格;⑧存在倾覆垮塌移位、悬挂高空坠落、线路陈旧裸露漏电等重大安全隐患的户外广告和店招标牌设施；⑨其他。

2.“店招标牌设施隐患问题区域排查整改”一栏包括：①城市道路，②背街小巷，③城市综合体，④大型商超，⑤农贸市场，⑥专业市场，⑦商业街区，⑧交通场站，⑨体育运动场馆，⑩公园景区，⑪其他。